Fiche 10 : Salon

Spécifications des produits installés

Plancher

* Revêtement : vinyle solide de Tarkette/Johnsonite (modèle : ID70 Contemporary Oak 1110 Grège)

Porte

* Porte du balcon existant
* Poignée à levier : Weiser (modèle : Milan Gla 101 sqt)
* Serrure : Weiser (modèle : SSD9371sqt)

Fenêtre

* Fenêtre coulissante en aluminium : Qualum
* Triple vitrage (verre thermo + verre simple), poignée de 12 po de long, moustiquaire en mèche de fibre de verre noir

Électricité

* Appareil de chauffage radiant : Ouellet (modèle : ORC Radiant Concave Sunshine)
* Appareils d’éclairage encastrés : Stanpro (modèle : LPDL4)
* Thermostat programmable : Ouellet (modèle : OTH2750P)

Peinture

* Murs : Benjamin Moore, fini velouté (OC-130 Blanc Nébuleux)
* Plafond : Benjamin Moore, fini mat (CC-20 Blanc Décorateur)
* Plinthe murale : Benjamin Moore, fini perle (OC-130 Blanc Nébuleux)

Fournisseurs & liens Internet

* Plancher : Tarkette /Johnsonite

<https://commercial.tarkett.com/en_US/brand/johnsonite>

* Fenêtre : Qualum

<https://www.qualum.ca/>

* Poignée à levier : Weiser

<https://ca.weiserlock.com/assets/Specs/Levers/Milan%20Square%20Rose.pdf>

* Serrure : Weiser

<https://ca.weiserlock.com/en/deadbolts/>

* Appareils d’éclairage encastrés au plafond : Stanpro inc.

<https://www.standardpro.com/product/lpdl/>

* Équipements électriques: Ouellet

<http://www.ouellet.com/fr-ca/produits/orc.aspx>